## Tabla de cotizar
TABLA DE OFERTAR ENMENDADA #1
SUBASTA FORMAL 23J-06063
PARA LA ADQUISICIÓN UPS BATTERY BACK UP 250 KW UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
PARA LA LOTERÍA DE PUERTO RICO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Ley % Preferencia (Si aplica) | Marca | Modelo | Procedencia | Garantía | Término de Entrega
1 | Main Input Voltage 480 V 3 phases 400 V 3 phases 250 KW Uninterruptible PowerSupply, UPS with battery backup, left mounted maintenance bypass and distribution 480 VAC input/output Output connector type Hard wire 4-wire (3P + E) 1 Network management card Baterry Backup for minimun 6 minutes | Uno | 1
2 | Instalación y Configuración
3 | Materiales de instalación y/o corrida eléctrica
4 | Remoción y Disposición del equipo existente
Total |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Término de Entrega Obra TOTAL
FIRMA DEL LICITADOR