## Sheet1
TABLA DE COTIZAR SUBASTA FORMAL NÚMERO 23J-03088 PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL ANTIGUO CUARTEL DE INFANTERÍA DE BALAJÁ Y DE ESTRUCTURA EN LA PLAZA DEL SOPORTAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
Partida | Descripción de Artículo o Servicio | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | % Ley de Preferencia | Marca | Modelo | Procedencia | Garantía Labor | Garantía Equipo | Entrega
1 | Remoción y disposición de manejadoras (air handling units=AHU) existentes | Unidad | 19
2 | Suplido e instalación de manejadoras nuevas según las condiciones especificaciones. | Unidad | 19
3 | Optimización del sistema de control BMS (Building Management System) Según las condiciones especificaciones. | Costo Total | 1
5 | Balanceo de aire y agua a todas las manejadoras nuevas | Costo Total | 1
6 | Remplazo de todos los reguladores de circuitos (circuit setters) y los indicadores de temperatura y presión (temperature and pressure gauges) de todas las unidades. | Costo Total | 1
7 | Limpieza y pintura de toda la red de ductos, de los cuartos mecánicos y de los espacios bajo el dominio de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. | Costo Total | 1
8 | Higienización toda la red de ductos del Cuartel de Ballajá en sus tres niveles. | Costo Total | 1
9 | Limpieza y pintura de la aislación de tubería de agua helada e instalación de nuevas y reparación de áreas afectadas, etiquetas (labels) y IDs. | Costo Total | 1
10 | Limpieza y pintura de ducto trapezoidal (damaged trapeze duct) y de los soportes de las tuberlas de agua helada. (chilled water piping supports), reemplazo de los soportes que no sirvan. | Costo Total | 1
11 | Suplido, instalación y pintura de puertas de madera (partition regular wood doors, non-historical building code compliance). | Unidad | 6
12 | Renovación de Cuartos Mecánicos. Según condiciones y especificaciones. | Costo Total | 17
13 | Suplido e instalacián de unidades, ductlessfan coils. | Unidad | 2
14 | Suplido e instalación de nuevo sistema de A/C para estructura en Plaza del Soportal, Según Condiciones Especiales del pliego de esta Subasta. | Costo Total | 1
15 | Reparación de Sistema de aislamiento de tuberia de agua helada según se requiera. | pie lineal | 400
16 | Remoción de ductos y de unidad de A/C, sellado de hueco y limpieza del área en estacionamiento soterrado. | Costo Total | 1
TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  | 0 | Entrega de la Obra
ALTERNA ADITIVA
1 | Reparación de Sistema de aislamiento de tuberia de agua helada según se requiera. | pie lineal | 1
ALTERNA DEDUCTIVA
1 | Reparación de Sistema de Aislamiento de tuberia de agua helada según se requiera. | pie lineal | 1